鹤山市人民法院采购项目

询

价

文

件

采购项目编号：HSFY2020ZFCG006

采购项目名称：鹤山市人民法院智能人体测温及安检设备采购项目

鹤山市人民法院编制

发布日期：2020年6月30日

目   录

第一部分　询价邀请函	1

第二部分　用户需求书	2

第三部分　报价文件格式	9

# 第一部分　询价邀请函

各潜在报价人：

鹤山市人民法院就鹤山市人民法院智能人体测温及安检设备采购项目进行国内询价采购，欢迎符合资格条件的报价人参加报价，有关事项如下：

一、采购项目编号：HSFY2020ZFCG006

二、采购项目名称：鹤山市人民法院智能人体测温及安检设备采购项目

三、采购内容：详见询价文件第二部分“用户需求书”

四、采购预算：￥221800.00元（超过采购预算的报价为无效报价，报价应为含税全包价）

五、报价人资格：

1、报价人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。

2、报价人必须具有从事本项目的经营范围和能力。

3、报价人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

5、本项目不接受联合体报价。

六、询价文件公示时间：2020年6月30日－2020年7月3日

七、询价文件公示/下载：http://court.heshan.gov.cn（鹤山市人民法院网）

八、咨询答疑会：本项目不举行答疑会，详情可直接向采购人了解

九、递交报价文件截止时间：2020年7月6日9时30分（注：9时00分开始受理报价文件）

十、递交报价文件地点：鹤山市沙坪街道办事处人民东路16号法院办公大楼4楼404室（注：报价人代表以密封包装方式递交）

十一、开标地点：鹤山市人民法院（鹤山市沙坪街道办事处人民东路16号）

十二、采购人和联系方式：联系人：邓先生，联系电话：0750－8868686

十三、采购代理机构：无

十四、公告信息查询：http://court.heshan.gov.cn（鹤山市人民法院网）

若询价文件有任何修改或更正通知，报价截止时间前24小时在原公告栏发布。

# 第二部分　用户需求书

说明：

实质性条款包括本询价文件涉及的报价要求、质保期、交货期、付款方式、验收要求、采购预算（报价最高限价）、带“★”的响应条款（如有）及其他视为无效报价的条款。实质性条款为必须满足条款，报价人如不能完全响应或负偏离将导致报价无效。

一、项目概况

| 项目内容 | 数量 | 采购预算 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鹤山市人民法院智能人体测温及安检设备采购项目 | 1批 | 人民币 ￥221800.00元 | 合同签订生效之日起30个日历天内交货、安装、调试和验收合格，并交付采购人使用。 |

注：报价人必须具备独立完成本项目的能力,超过项目预算的报价将被拒绝。

二、报价要求

投标货币为人民币报价。报价应包含但不限于以下全部费用，应包含设备采购、零部件、相关配件、附件等材料、专用工具价、工时费、材料费、保险费用、检测费、检定费、商检费用、税费、运输、安装、测试、调试、人工、设备与垃圾的运输等以及相关部门验收、保修期内的维护保养等所有费用。一切售后服务费等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内）。在项目建设过程中所增加的所有附加材料及配件都均由报价人提供，采购人不再增加任何费用。

三、项目内容清单

| 序号 | 分项名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能人体测温双光筒机 | 1、热成像 传感器类型：氧化钒非制冷型探测器； 最大图像尺寸：160×120（默认输出320×240） 像元尺寸：17μm 响应波段：8～14μm NETD（噪声等效温差）：≤40mk(@25°C,F# 热成像镜头焦距：3mm MRAD（空间分辨率）：5.48 热成像视场角：50°×37.2° 热成像近摄距：0.3m 2、可见光 传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 分辨率：2688×1520@25fps 可见光镜头焦距：4mm 可见光视场角：84.0°×44.8° 日夜转换模式：ICR红外滤片式 红外照射距离：最远可达30米 3、图像功能 支持热成像通道融合可见光图像信息；支持可见光通道以画中画形式叠加热成像通道画面；支持可见光通道图像中叠加热成像信息（仅支持测温规则，测温值） 4、智能功能 联动报警：支持联动白光报警、支持联动声音报警 5、测温功能 温度异常功能：全屏测温 人体测温：支持AI人脸检测，多目标同时检测体温 测温范围：测温范围：30～45℃ 测温报警：内置喇叭，人体体温过高触发报警 测温布控：支持快速布控，支持三脚架配合简易安装 6、压缩标准 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 7、存储功能 支持SD卡存储、NVR存储 8、接口 2路报警输入；2路报警输出；1路音频输入；1路音频输出；1个复位键；1路RJ45接口10/100M自适应以太网口；1路RS485接口；1个内置SD卡卡槽 9、系统参数 电源输入：DC 12V/0.7A 工作温度和湿度：15℃～35℃，＜95% RH 防护等级：IP67 | 台 | 7 |
| 2 | 一体台式机 | 处理器：英特尔 酷睿i5-9400T 操作系统：预装 Windows 10 家庭中文版 屏幕尺寸：23.8英寸 分辨率：1920×1080 屏幕类型：FHD 内存：8GB DDR4 2666MHz 硬盘：512GB 固态硬盘 独立显卡：AMD Radeon 530 显存容量：2GB 光驱：无光驱 前(侧)面接口：1×USB3.1接口，1×耳机、麦克风二合一音频接口，1×三合一读卡器 后面接口：1×HDMI-OUT视频接口，2×USB2.0+1×USB3.1接口，1×RJ45以太网接口 蓝牙：有 无线网卡：802.11 AC无线网卡 多媒体音箱：2.0 鼠标：无线鼠标 键盘：无线键盘 电源功率：120W | 套 | 7 |
| 3 | 手持测温热像仪 | 1、热成像 传感器类型：非制冷氧化钒微幅射热计 最大图像尺寸：160×120 响应波段：8～14μm 像元尺寸：17um NETD（噪声等效温差）：< 50mk(@25°C,F# 热成像镜头焦距：f3.1定焦无热化 最小测量距离：15cm 视场角：38.3°×50° 光圈：F1.1 2、测温 测温规则：3个测温点(中心点，最高温、最低温) 精度：±0.5℃ 测温范围：30℃～45℃ 测温单位：摄氏度、华氏度、开尔文 3、图像显示 最大图像尺寸：160×120 帧频：25Hz 显示器：2.4英寸 LCD屏（320×240） 图像模式：白热、黑热、铁红、彩虹 图像格式：带有测温信息的JPEG图像，支持客户端离线分析 4、系统功能 存储：8GB MicroSD卡 存储扩展：最大可支持128G 电源接口：Micro USB 直充 电池类型：可充电锂离子电池 充电时间：<3H@25℃ 电池工作时间：>8H@25℃ 电源管理：可调节；关闭，5分钟、10分钟、20分钟 5、电池 工作温度：15℃～35℃ 湿度：≤95% 存储温度：-20℃～70℃ 跌落：2m 防护等级：IP54 | 台 | 10 |
| 4 | 金属探测安检门 | 中英文显示：可根据需要选择相应的语言 LCD背光：0～99S显示时间连续可调 识别功能：可识别被测物品大小 探测区位：可根据需要设置单区或多区连续精确报警，自由划分1-18个区域报警 自我诊断功能：内置自我诊断程序，开机自检，并有故障提示 抗干扰：具有DSP信号处理数字过滤系统，有极佳的抗电磁干扰能力和较强的耐触摸和碰撞能力，可在人多拥挤情况下正常运行 电路特性：复合电路设计，可有效降低误报和漏报，智能化的客流量和报警计数功能，可记录20000次并自动保存 灵敏度：区灵敏度、总体灵敏度均有255级可调 报警设置：声光同时报警，1～25S报警时间、255级音量可调，11级音调可调 振动保护：可防止振动干扰导致误报警 通过速度：可从最快100人/分钟往下调节，自定义调节检测速度 万年历：可显示年、月、日、时、分 恢复设置：恢复出厂设置，可恢复初始数据 应用场合设置：快速选择适合环境的通过速度和灵敏度 防水性：采用防水合成纤维材料 后备电源：电池供电2～8小时 密码保护设置：具有密码保护功能，非操作人员无法改变安检门参数设置，便于管理 安全标准：符合当前所采用的国标安全标准，采用弱磁场发射技术，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、录像带等无害 电源：AC85V～264V/50～60HZ 功率：≤15W 报警声强：≥98dB 工作环境：-20℃～+55℃ | 套 | 2 |
| 5 | 安装辅材及配件 | 安装所需的超五类网线、电源线、PVC线槽线管、辅助支架、防水盒、监控电源适配器、三脚架等安装辅助材料、配件 | 批 | 1 |
| 6 | 安装调试费 | 设备的安装、调试，人员使用操作培训 | 项 | 1 |

四、交货期及交货地点

1、交货期：合同签订生效之日起30个日历天内完成交货、安装、调试和验收合格，并交付采购人使用。

2、交货地点：鹤山市人民法院（鹤山市沙坪街道人民东路16号）、雅瑶人民法庭（雅瑶镇昆南路镇政府侧）；龙口人民法庭（龙口镇龙北大道2号1座）；鹤城人民法庭（鹤城镇鹤城大道062号1座）；宅梧人民法庭（宅梧镇平湖小区3号1座）。

五、验收要求

1、成交人须为验收提供必需的一切条件及相关费用。

2、验收时间：安装及调试完毕后，成交人通知采购人进行验收，采购人需在10个工作日内组织验收工作。

3、验收标准：按国家有关规定、询价文件、报价文件和合同书相关条款要求为标准进行验收。若验收不合格的，采购人有权退货，成交人须承担采购人因此而造成的相关损失。

六、质保期及售后服务要求

1、免费质保期：验收合格之日起一年免费质保期。

2、服务响应时间：接到维修通知后2小时内响应，12小时内到达现场。

3、质保期内如出现严重质量问题，72小时内不能完成维修，则成交人最迟应在15个日历天内免费向采购人提供同样规格要求的替代品。

4、在质保期内，同一缺陷经三次维修、调换后仍无法达到质量标准的，则认定该类产品均不合格，采购人有权将该类产品无条件退货。由此造成的损失，全部由成交人承担。

5、免费质保期内，非采购人的人为原因而出现的产品质量及安装问题，由成交人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

6、所有货物保修服务方式均为成交人上门保修，即由成交人派员到使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交人负责。

七、付款方式：验收合格且成交人开具正式发票后，采购人在15个工作日内向成交人支付全部货款。

重要声明：

1、本项目系采购人自主采购项目，采购人自主组建询价小组，成员由采购人的工作人员组成。

2、在满足采购项目的重要参数和基本要求的前提下，按照质量、服务相等且评标价格最低的原则确定成交人。如果成交候选人的评标价格相同时，则依次以技术方案配置、服务承诺、优惠条款等方面进行综合评审，从中择优确定成交人。若通过上述综合评审后仍确定不了成交人时，询价小组将以投票方式确定成交候选人。

# 第三部分　报价文件格式

报价文件密封袋封面：

鹤山市人民法院采购项目报价文件 密封内容：□报价文件 采购项目编号：HSFY2020ZFCG006 采购项目名称：鹤山市人民法院智能人体测温及安检设备采购项目 报价人名称(公章)： 在2020年7月6日9时30分之前不得启封 声明：若发布的询价文件有任何修改或更正通知时，我方已在报价截止时间前24小时在原公告栏上查阅知悉。

注：密封包装标贴此封面，并在封口处加盖公章。

报价文件封面：

报价文件

采购项目编号：HSFY2020ZFCG006

采购项目名称：鹤山市人民法院智能人体测温及安检设备采购项目

报价人名称(公章)：

日        期：      年    月     日

报价文件目录

一、自查表 ……………………………………………………………………（页码）

二、资格性文件 ………………………………………………………………（页码）

三、价格部分 …………………………………………………………………（页码）

注：

1、请报价人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作报价文件，并请编制目录及页码，否则将可能影响对询价文件的评价。

2、报价文件应骑缝加盖报价人单位公章或报价文件每页（含封面）加盖报价人单位公章。

### 一、自查表

（一）资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查 结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 1.报价承诺函。按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 2.法定代表人资格证明书及授权委托书。按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 3.报价人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，报价时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 4.报价人的税务登记证副本复印件（如有三证合一的证书，不需要另外单独提供税务登记证书） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 5.报价人的基本账户开户许可证复印件 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 6.报价人必须具有从事本项目的经营范围和能力（提供相关证明资料） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 7.报价人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 8.报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（提供相关证明资料） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 9. 本项目不接受联合体报价 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1.实质性响应询价文件的要求 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 2.报价总金额是固定价且是唯一的，最终报价未超过本项目采购预算；报价合理 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 3.对标的货物没有报价漏项 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为报价人资格性、符合性审查内容的重要组成部分，报价人必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中如实提供，并在对应的□打“√”。

报价人名称（公章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年   月   日

### 二、资格性文件

（一）报价承诺函

报价承诺函

致：鹤山市人民法院

依据贵方采购项目（采购项目名称：鹤山市人民法院智能人体测温及安检设备采购项目，采购项目编号：HSFY2020ZFCG006）的询价邀请，我方代表 （姓名、职务）经正式授权并代表 （报价人名称） 递交密封册装的全套报价文件，在此，我方为一切报价行为作郑重承诺及声明如下：

- 我方已认真阅读了全部询价文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，同意接受文件的要求，均没有任何异议、质疑和误解之处。

- 我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容均为合法真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。

- 报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交人止，若我方获成交资格，报价有效期则相应延长至项目最终验收合格之日，不论在任何时候，定将按采购方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

- 完全服从和尊重询价小组所作的评审结果和决定，同时清楚理解到仅凭投标报价或单一竞争优势并非是决定成交资格的唯一重要依据。

- 同意按询价文件要求认真履行成交人的义务，若我方行为不当而损害了采购方的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

- 我方在参与本次报价活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的后果和法律责任。

- 本承诺函效力及范围均涵盖整套报价文件和一切补充文件。

报价人名称（公章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

承诺日期：  　  年 　 月  　 日

联系电话：

注：本承诺函内容不得擅自删改。

（二）法定代表人证明书

法定代表人证明书

同志现任本单位　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：        年    月    日至      年    月    日

附：代表人性别：　 　，年龄：     ，身份证号码：

统一社会信用代码：   　      　    　　，企业类型：

经营范围：

报价人名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日    期：           年    月    日

须附：法定代表人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

（三）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：鹤山市人民法院

本授权书声明：          是注册于  （国家或地区）  的  （报价人名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                        。现授权  （姓名、职务）  作为我方的全权代理人，就采购项目（采购项目名称：鹤山市人民法院智能人体测温及安检设备采购项目，采购项目编号：HSFY2020ZFCG006）的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价人名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人  （签字）：

日       期：           年    月    日

须附：被授权人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

（四）无重大违法记录的声明

无重大违法记录的声明

致：鹤山市人民法院

关于贵方2020年6月30日发布的采购项目（采购项目名称：鹤山市人民法院智能人体测温及安检设备采购项目，采购项目编号：HSFY2020ZFCG006）询价公告，我方愿意参加报价，并声明：

我方参加本项目报价前三年内在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，参加本项目报价时也没有因违法经营被禁止参加政府采购活动并处于有效处罚期内。

特此声明。以上声明内容如有虚假，我方愿承担相应法律责任。

报价人名称（公章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年   月   日

（五）非联合体声明

非联合体声明

致：鹤山市人民法院

我方作为贵方组织的采购项目（采购项目名称：鹤山市人民法院智能人体测温及安检设备采购项目，采购项目编号：HSFY2020ZFCG006）的报价人，根据询价文件的要求，现郑重声明如下:

我方参加本次询价项目为非联合体。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

报价人名称（公章）：

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：       年   月   日

### 三、价格部分

（一）报价一览表

报价一览表

| 项目名称 | 鹤山市人民法院智能人体测温及安检设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | HSFY2020ZFCG006 |
| 项目报价 | 大写：人民币 元 小写：￥ 元 |
| 交货期 | 合同签订生效之日起30个日历天内交货、安装、调试和验收合格，并交付采购人使用。 |

注：

1、报价人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3、报价表述限于选用中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。

4、报价被视为报价人的最后报价或成交价，应为按采购要求完成本项目的一切费用之和。

5、报价不能超出采购预算价，超出的报价为无效报价。

6、此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

报价人名称（公章）：

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   　 年   月   日

（二）报价明细表

报价明细表

采购项目编号：HSFY2020ZFCG006

采购项目名称：鹤山市人民法院智能人体测温及安检设备采购项目

| 序号 | 分项名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能人体测温双光筒机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一体台式机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 手持测温热像仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 金属探测安检门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装辅材及配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计（含税）：（小写）￥ 元，（大写）人民币 元整 |

报价人名称（公章）：

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期： 　　  年   月   日